ООО “УралЭлектроПлюс”

Тел.8 (343) 328-52-97

18.04.2021

Кронштейны К1К, КР1 для светильников РКУ/ЖКУ.

Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте

Условное обозначение:

4 -  «Н» = 1,7м;  2,0м; 2,5м – типовые размеры

5-   «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры

6-   длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм

фD= 108мм; 133мм.

Стоимость кронштейна К1К -1,0 -1,0-15- 2000 рублей с НДС

К1К – 1,5 -1,5 -15  - 2600 рублей с НДС

К1К – 1,7 -1,3 -15  - 2600 рублей с НДС

К1К – 2,0 - 2,0 -15 – 3200рублей с НДС

К1К – 2,5 – 1,3 – 15 – 3600 рублей с НДС

Кронштейны изготавливаются из трубы ф57мм с переходом на трубу для крепления светильника ф48мм

Кронштейны К2К, КР2, КР3, КР4, КР5, КР6, КР7, КР8, КР9 для светильников РКУ/ЖКУ.

Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте

Условное обозначение:

4-   «У» = 45, 60, 90, 120, 180 град угловое расположение светильников

5 -  «Н» = 1,7м;  2,0м; 2,5м – типовые размеры

6-   «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры

7-   длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм

фD= 133мм.

Возможны любые другие размеры.

Стоимость кронштейна для двух светильников:

К2К У90- 1,0-1,0-15 – 3500 рублей с НДС

К2К У90 – 1,7 -1,3 -15 – 4200 рублей с НДС

К2К У120 – 1,5 -1,5 -15 – 4200 рублей с НДС

К2К У180 – 2,5- 1,3 -15 –5000 рублей с НДС

К2К У120- 2,0-2,0-15 -  5300рублей с НДС

К2К У60 - 2,5-2,0-15 – 6000 рублей с НДС

Стоимость кронштейна для трех светильников:

К3К -1,7-1,3 – 5500рублей с НДС.

в стоимость включена покраска (грунт-эмаль серого цвета).

Кронштейны изготавливаются из трубы ф57мм с переходом на трубу для крепления светильника ф48мм

Кронштейны приставные для  ж/б и деревянных опор освещения

К1П и К2П

|  | Кронштейны приставные для круглых и квадратных опор освещения Кронштейн изготавливается из трубы ф57мм с переходом на трубу ф48мм |
| --- | --- |
| К1П-1,0-1,0 - 2500р К1П-1,5-1,5 –3100р | К2П-1,0-1,0 – 4300р К2П-1,5-1,5 – 5100р |