18.04.2021

ООО «УралЭлетроПлюс»

г. Екатеринбург   т. 8 /343/328-52-97

3285297@mail.ru

|  | фd1=108мм фd2=133мм |
| --- | --- |

Опоры трубчатые ОТ3 (ОКС-1) с закладной частью для крепления кронштейнов на один светильник

| Обозначение | размеры, мм | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d1 | d2 | вес |  |
| Опора ОТ3-5,0-1,5 (133/108) | 5000 | 1500 | 2300 | 108 | 133 | 97 | 14700 |
| Опора ОТ3-5,0-2,0 (133/108) | 5000 | 2000 | 1800 | 108 | 133 | 104 | 15600 |
| Опора ОТ3-6,0-1,5 (133/108) | 6000 | 1500 | 4200 | 108 | 133 | 107 | 16200 |
| Опора ОТ3-6,0-2,0 (133/108) | 6000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 114 | 18000 |
| Опора ОТ3-7,0-2,0 (133/108) | 7000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 125 | 19000 |
| Опора ОТ3-8,0-2,0 (133/108) | 8000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 135 | 20000 |
| Опора ОТ3-9,0-2,0 (133/108) | 9000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 145 | 21000 |

Опоры трубчатые ОТ3ф (ОКС-1ф) для крепления кронштейнов на один светильник (монтаж на фланцах)

(цена указана за опору на фланцах)

| Обозначение | Размеры, мм | цена |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d1 | d2 | вес |  |
| Опора ОТ3ф-4,0 (133/108) | 4000 | 1500 | 2300 | 108 | 133 | 65 | 10800 |
| Опора ОТ3ф-5,0 (133/108) | 5000 | 1500 | 2300 | 108 | 133 | 76 | 12300 |
| Опора ОТ3ф-6,0 (133/108) | 6000 | 1500 | 4200 | 108 | 133 | 88,5 | 13900 |
| Опора ОТ3ф-7,0 (133/108) | 7000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 103,3 | 16000 |
| Опора ОТ3ф-8,0 (133/108) | 8000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 121 | 18000 |
| Опора ОТ3ф-9,0 (133/108) | 9000 | 2000 | 3700 | 108 | 133 | 146 | 19000 |

|  | ф=133мм ф=159мм |
| --- | --- |

Опоры трубчатые ОТ3 (ОКС-2) с закладной частью для крепления кронштейнов на 1, 2 или 3 светильника

| Обозначение | Размеры, мм | цена |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d1 | d2 | вес |  |
| Опора ОТ3-5,0-1,5 (159/133) | 5000 | 1500 | 2300 | 133 | 159 | 127 | 16800 |
| Опора ОТ3-5,0-2,0 (159/133) | 5000 | 2000 | 1800 | 133 | 159 | 137 | 17900 |
| Опора ОТ3-6,0-1,5 (159/133) | 6000 | 1500 | 4200 | 133 | 159 | 142 | 18700 |
| Опора ОТ3-6,0-2,0 (159/133) | 6000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 151 | 20800 |
| Опора ОТ3-7,0-2,0 (159/133) | 7000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 167 | 23400 |
| Опора ОТ3-8,0-2,0 (159/133) | 8000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 180 | 25300 |
| Опора ОТ3-9,0-2,0 (159/133) | 9000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 190 | 30000 |

Опоры трубчатые фланцевые ОТ3ф (ОКС-2ф) для крепления кронштейнов на 1,2 или 3 светильника

(цена указана за  опору на фланцах )

| Обозначение | Размеры, мм | цена |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d1 | d2 | вес |  |
| Опора ОТ3ф-5,0 (159/133) | 5000 | 1500 | 2300 | 133 | 159 | 94 | 14400 |
| Опора ОТ3ф-6,0 (159/133) | 6000 | 1500 | 2300 | 133 | 159 | 109 | 16600 |
| Опора ОТ3ф-7,0 (159/133) | 7000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 127 | 19400 |
| Опора ОТ3ф-8,0 (159/133) | 8000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 142 | 21500 |
| Опора ОТ3ф-9,0 (159/133) | 9000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 160 | 23800 |

Цены указаны в рублях с НДС на условиях самовывоза,

в стоимость включена покраска (грунт-эмаль серого цвета или холодное цинкование + 8-10% к стоимости опоры)

| Фундаментные части для фланцевых опор с отверстием под силовой кабель |
| --- |
|  |  | 1 | ФЧ2-0,5-60 | 1300 |  |
|  |  | 2 | ФЧ2-0,5-89 | 1500 |  |
|  |  | 3 | ФЧ2-0,8-60 | 1500 |  |
|  |  | 4 | ФЧ2-0,8-89 | 2000 |  |
|  |  | 5 | ФЧ2-1,0-89 | 2200 |  |
|  |  | 6 | ФЧ2-1,0-108 | 2500 |  |
|  |  | 7 | ФЧ2-1,5-108 | 3000 |  |
|  |  | 8 | ФЧ2-1,5-133 | 4000 |  |
|  |  | 9 | ФЧ2-1,5-159 | 5500 |  |
|  |  | 10 | ФЧ2-2,0-159 | 6000 |  |
|  |  | 10 | ФЧ2-2,0-219 | 8000 |  |
| Условное обозначение изделия состоит из буквенно-цифровых групп указанных в следующем порядке: |
| * ФЧ - фундаментная часть |  |  |
| * 1,2,3,4 - количество отверстий под силовой кабель |  |
| * 2,0 - 0,8 - глубина установки в землю, в метрах |  |
| * 60-159 - диаметр трубы, в мм |  |  |
|  | Пример расшифровки условного обозначения опоры: |  |
| ФЧ2-1,0-89 - фундаментная часть, 2 отверстия, глубина установки 1,0м, диаметр трубы 89мм |